## 考核表（中央空调）
附件三：
中央空调维保考核表
代维单位： 考核周期：
项目 | 考核内容及评分标准 | 扣分情况 | 扣分说明
维护基础管理 | 代维人员须持证上岗，无证人员不得上岗。受托方变动人员要预先征得委托方同意方可上岗。若违反规定，每人次扣2分。
未按月制定维护作业计划，每次扣1分；
有维护作业计划但未执行，又无原因说明或无计划中对应的工作内容和记录，每个项目扣1分；
严格按专业维护规程要求实施各项维护工作，每发现违反规程一次，扣1分；
没有损坏的配件报损坏，经查实每次扣10分。每年累计发生3次委托方有权提前终止代维服务合同。
巡检工作 | 空调设备机历卡记录不完整，每起扣0.5分；
委托方检查中提出的整改要求未及时进行整改或整改未反馈，每次扣2分；
每月未按时提交空调设备维护月报给委托方，每次每份扣0.5分；发现数据弄虚作假，每次每份扣10分；
巡检保养后如发现空调无故结冰，漏水等现象，每台扣0.5分；
巡检保养后如发现空调外观有水渍、油渍、粉尘等现象，每台扣0.5分；
机房空调回风温度高于29℃（特殊情况除外），每台扣0.5分；
抢 修 工 作 | 故障空调未及时修复的考核： 中央空调整个大楼系统一天未修复扣5分，每多超1天加扣5分，最多扣20分。（甲方审批时间不计在内）；
故障记录不全，每起扣1分；
空调维修回单应按规范如实填写，发现填写不规范的，每单扣0.5分；
空调故障处理时限：（甲方审批时间不计在内） 急修：60分钟完成（扣除正常路程时间），每超过0.5小时，扣0.5分，最多扣2分； 小修：6小时完成，每超过6小时，扣0.5分，最多扣2分； 中修：12小时完成，每超过1天，扣0.5分，最多扣2分； 大修：24小时完成， 每超过1天，扣0.5分，最多扣2分；
安 全 管 理 | 在维护过程中，如果因维护问题发生安全生产事故或造成委托方网络故障或资产损失，视影响程度扣分，一般影响扣5分，严重影响扣10分，重大影响扣15分。
违反机房规定，未做到出入登记，人走灯灭，关好门，每次扣1分。
受托方应配备专兼职安全员，定期组织安全教育学习，施工作业人员应配备安全防护用品及做好安全防护措施，施工作业过程中，若发现受托方人员未采取安全防护措施，存在危险作业行为，每人次扣1分。
扣分合计
得分（100-扣分合计）
本期空调代维数量确认:中央空调____台。
甲方经办人： 乙方负责人：
甲方审核人：
（盖章） （盖章）
日期： 日期：

## 考核表（机房精密空调、普通分体空调）
附件三：
机房精密空调、普通分体空调维保考核表
代维单位： 考核周期：
项目 | 考核内容及评分标准 | 得分情况 | 扣分说明
维 护 基 础 管 理 | 代维人员须持证上岗，无证人员不得上岗。受托方变动人员要预先征得委托方同意方可上岗。若违反规定，每人次扣2分。
未按时制定每月维护作业计划，扣1分；
有维护作业计划但未执行，又无原因说明或无计划中对应的工作内容和记录，每个项目扣1分；
严格按专业维护规程要求实施各项维护工作，每发现违反规程一次，扣1分；
没有损坏的配件报损坏，经查实每次扣10分。每年累计发生2次委托方有权终止代维服务合同。
巡检工作 | 空调设备机历卡记录不完整，每起扣0.5分；
委托方检查中提出的整改要求未及时进行整改或整改未反馈，每次扣2分；
每月未按时提交空调设备维护月报给委托方，每次每份扣0.5分；发现数据弄虚作假，每次每份扣10分；
巡检保养后如发现空调无故结冰，漏水等现象，每台扣0.5分；
巡检保养后如发现设备外观有水渍、油渍、粉尘等现象，每台扣0.5分；
机房空调回风温度高于29℃（特殊情况除外），每台扣0.5分；
抢 修 工 作 | 普通分体式空调单台三天未修复，扣1分，每多超1天加扣0.5分，最多扣5分（委托方审批时间不计在内）；
机房精密空调单台三天未修复，扣3分，每多超1天加扣1分，最多扣10分（委托方审批时间不计在内）；
故障记录不全，每起扣1分；
空调维修回单应按规范如实填写，发现填写不规范的，每单扣0.5分；
每月每部空调发生相同故障的次数不能多于二次，每超过一次扣2分。
空调故障处理时限：（甲方审批时间不计在内） 急修：60分钟完成（扣除正常路程时间），每超过0.5小时，扣0.5分，最多扣2分； 小修：6小时完成，每超过6小时，扣0.5分，最多扣2分； 中修：12小时完成，每超过1天，扣0.5分，最多扣2分； 大修：24小时完成， 每超过1天，扣0.5分，最多扣2分；
安 全 管 理 | 在维护过程中，如果因维护问题发生安全生产事故或造成委托方网络故障或资产损失，视影响程度扣分，一般影响扣5分，严重影响扣10分，重大影响扣15分。
违反机房规定，未做到出入登记，人走灯灭，关好门，每次扣1分。
受托方应配备专兼职安全员，定期组织安全教育学习，施工作业人员应配备安全防护用品及做好安全防护措施，施工作业过程中，若发现受托方人员未采取安全防护措施，存在危险作业行为，每人次扣1分。
扣分合计
得分（100-扣分合计）
本期空调代维数量确认：机房专用空调____台，商用分体空调____台。
甲方经办人： 乙方负责人：
甲方审核人：
（盖章） （盖章）
日期： 日期：